MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

DOSSIER PEDAGOGIQUE

UNITE D’ENSEIGNEMENT

ELECTRICIEN RESIDENTIEL

REALISATION D'UNE INSTALLATION

ELECTRIQUE APPARENTE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

## CODE : 2150 27 U11 D2

CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 205

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

- Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2020,

sur avis conforme du Conseil général

REALISATION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE APPARENTE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

1.	FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1.	Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

- concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

- répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-économiques et culturels.

1.2.	Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :

- de préparer le poste de travail ;

- de préparer la pose des conduits, des canalisations électriques et des boîtiers apparents en faisant part des difficultés rencontrées ;

- de poser les conduits, les canalisations électriques et les boîtiers apparents ;

- de placer et raccorder les composants des circuits électriques de base ;

- de vérifier le bon fonctionnement de l’installation électrique et remédier aux dysfonctionnements éventuels ;

- de faire rapport du travail réalisé ;

- de ranger et nettoyer le poste de travail ;

- d’appliquer les prescriptions en matière de sécurité, d’hygiène, d’organisation du travail et de protection de l’environnement.

2.	CAPACITES PREALABLES REQUISES

  - Capacités

En français,

- lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément :

  - lire couramment, avec une prononciation correcte et en respectant les pauses de sens correspondant à la ponctuation ;

  - répondre à des questions de compréhension pour, par exemple, retrouver des informations explicites ;

  - consulter des ouvrages de référence familiers, tels que dictionnaires, annuaires, tables de matières ;

- s'exprimer oralement et par écrit :

  - produire des énoncés variés (informatifs, narratifs, injonctifs, expressifs), au message simple mais clair ;

A l'oral, le débit sera fluide et la prononciation correcte.

L'écrit respectera les règles fondamentales d'orthographe, la ponctuation, les majuscules et l'écriture sera lisible.

En mathématiques,

- savoir calculer :

  - maîtriser le système de numération en base 10 ;

  - opérer sur les nombres naturels et les décimaux positifs limités (addition, soustraction, multiplication, division) ;

  - connaître les produits de deux nombres naturels inférieurs à 10 ;

  - prendre une fraction d'un nombre ;

  - calculer un pourcentage d'un nombre ;

- savoir structurer l'espace et ses composants :

  - reconnaître et différencier les solides et les figures planes classiques ;

  - calculer le périmètre et l'aire de ces figures planes ;

  - calculer l'aire et le volume de ces solides ;

  - dans un plan donné, construire une droite parallèle (perpendiculaire) à une droite donnée ;

- savoir mesurer :

  - mesurer et construire un angle à l'aide du rapporteur ;

  - pratiquer les conversions de mesures de longueur, d'aire, de volume, de capacité, de masse, de durée, de monnaie et d'angle (cas simples).

2.2.	Titre pouvant en tenir lieu

Certificat d’études de base (CEB).

3.	ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

au départ d’une situation professionnellement significative,

en disposant de la documentation appropriée (dossier technique, plan architectural, schémas unifilaires, schémas de position côtés, textes législatifs et réglementaires de la profession…),

en disposant d’une installation électrique de base avec un point lumineux minimum commandé par interrupteurs de deux endroits et un circuit de prises monophasées avec terre seront installés, sur au moins deux types de supports,

en réalisant une partie de l’installation en matériel semi-étanche,

en disposant du matériel et de l’équipement en quantité suffisante et dans le respect des différentes règlementations en vigueur,

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité,

en mobilisant les éléments de base relatifs à la technologie et la sécurité du métier d’électricien,

sur base d’une fiche de travail avec consignes et relative aux travaux à effectuer,

en développant des compétences de communication,

- en ce qui concerne le respect des règles et des consignes :

  - de respecter les règles de sécurité et d’hygiène,

  - de respecter les règles en matière d’environnement,

  - de respecter les règles en matière de RGIE,

  - de respecter les consignes et prescriptions techniques ;

- en ce qui concerne la maîtrise technique et la production :

  - de réaliser correctement le montage,

  - de réaliser une installation fonctionnelle,

  - de respecter l’esthétique de la réalisation selon les « règles de l’art » ;

- en ce qui concerne la qualité de la communication :

  - d’utiliser une communication orale appropriée,

  - d’utiliser une communication écrite appropriée ;

- de recueillir les informations utiles ;

- de préparer, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel en assurant la maintenance appropriée ;

- de préparer la pose en faisant part des difficultés rencontrées ;

- de poser des conduits, des canalisations électriques et des boîtiers apparents ;

- de vérifier le bon fonctionnement de l’installation électrique.

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

- la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé,

- la précision du vocabulaire utilisé,

- le niveau d’organisation et des méthodes de travail,

- le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu.

4.	PROGRAMME DES COURS

L’étudiant sera capable :

en disposant de la documentation appropriée (dossier technique, plan architectural, schémas unifilaires, schémas de position côtés, textes législatifs et réglementaires de la profession…),

en disposant d’une installation électrique de base avec un point lumineux minimum commandé par interrupteurs de deux endroits et un circuit de prises monophasées avec terre seront installés, sur au moins deux types de supports,

en réalisant une partie de l’installation en matériel semi-étanche,

en disposant du matériel et de l’équipement en quantité suffisante et dans le respect des différentes règlementations en vigueur,

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité,

en mobilisant les éléments de base relatifs à la technologie et la sécurité du métier d’électricien,

sur base d’une fiche de travail avec consignes et relative aux travaux à effectuer,

L’étudiant sera capable :

- de préparer le poste de travail :

  - d’identifier les lieux sur base des plans ;

  - de reconnaître les symboles ;

  - d’associer les composants électriques correspondants ;

  - d’identifier l’emplacement des composants électriques ;

  - d’identifier les contraintes de positionnement ;

  - de reconnaître les symboles électriques ;

  - d’identifier les schémas de câblage des principaux composants : socles de prises ; interrupteurs de tous types, télérupteurs, minuteries, détecteurs de mouvements,

- de préparer la pose des conduits, des canalisations électriques et des boîtiers apparents en faisant part des difficultés rencontrées :

  - d’identifier les différents circuits électriques à réaliser ;

  - de visualiser la manière dont le câblage devra être réalisé ;

  - d’identifier le matériel sur le plan ;

  - d’utiliser les catalogues papiers ou numériques de matériels électriques ;

  - d’établir la liste du matériel ;

  - d’identifier le matériel (échelles, chemins de câbles, tubes, boîtiers divers, canalisations électriques, câbles et conducteurs, systèmes de fixations) à utiliser ;

  - de sélectionner le matériel (échelles, chemins de câbles, tubes, boîtiers divers, canalisations électriques, câbles et conducteurs, systèmes de fixations) à utiliser ;

  - de quantifier le matériel (échelles, chemins de câbles, tubes, boîtiers divers, canalisations électriques, câbles et conducteurs, systèmes d’ancrage et de fixation) à utiliser ;

  - d’identifier les matériaux à travailler ;

  - de sélectionner l’outillage adapté aux techniques utilisées ;

  - de sélectionner les équipements de protection en fonction des tâches à réaliser et/ou du plan particulier de protection de sécurité ;

  - de vérifier la conformité de l’outillage y compris échelle, échafaudage, nacelle, EPI et EPC ;

  - de vérifier le bon fonctionnement de l’outillage ;

  - de se raccorder à un coffret de chantier portatif ;

  - de mettre en service, sur base d’une notice, des groupes électrogènes ;

  - d’utiliser les différents outils de relevé de niveaux ;

  - de tracer le niveau de référence ;

  - de transposer les données du schéma électrique de position et unifilaire aux supports suivant indications reprises dans le cahier des charges ;

  - de tracer les implantations des différents chemins et échelles à câbles, conduits, boîtiers et canalisations électriques suivant les indications reprises dans le cahier des charges ;

  - d’utiliser les différents outils de relevé de niveaux ;

  - de rapporter les difficultés à appliquer les consignes ;

  - de choisir l’outillage en fonction du travail à réaliser et des matériaux rencontrés ;

- de poser les conduits, les canalisations électriques et les boîtiers apparents :

  - de sélectionner les moyens de fixation adéquats et le type de canalisation prescrite ;

  - de fixer les boîtiers et les canalisations électriques ;

  - Identifier les circuits électriques ;

  - de placer des repères sur les circuits électriques ;

  - d’utiliser les outils de relevé de niveaux ;

  - d’assurer l’esthétique du placement des conduits, des canalisations et des boîtiers apparents ;

  - d’utiliser les outils de percements, de découpes ;

  - de réaliser les percements, les découpes en suivant les gabarits de traçage ;

  - de maintenir l’étanchéité à l’air et d’isolation des bâtiments ;

  - d’ancrer et de fixer les supports ;

  - d’appliquer les techniques de soudage semi-automatique et électrodes enrobées (inverter) aux besoins du métier ;

  - d’appliquer les techniques de rivetage aux besoins du métier ;

  - d’appliquer les techniques de taraudage aux besoins du métier ;

  - d’appliquer les techniques d’ajustage aux besoins du métier ;

  - d’assembler les chemins et échelles à câbles en respectant les traitements de surface ;

  - de fixer les chemins, les échelles à câbles, les canalisations et les conduits électriques ;

  - d’utiliser les notices de montage ;

  - d’appliquer les techniques de fixation ;

  - d’utiliser le matériel et les produits de fixation ;

  - de tirer et de fixer les canalisations électriques ;

- de placer et raccorder les composants des circuits électriques de base :

  - de sélectionner les embouts et connecteurs adéquats

  - de placer les embouts et connecteurs

  - de raccorder les composants électriques en s’assurant de l’adéquation entre la section des conducteurs et la nature du circuit (Circuits d’éclairage, prises et points de raccordements d’une habitation) ;

  - d’utiliser la méthode de connexion adaptée ;

  - de raccorder les liaisons équipotentielles ;

  - de tirer et de poser les câbles ;

  - de respecter le cloisonnement entre basse et très basse tension ;

  - d’identifier les circuits électriques ;

  - de placer des repères sur les circuits électriques ;

  - de ragréer les surfaces porteuses ;

  - de respecter le compartimentage ;

  - d’utiliser les outils de relevé de niveaux ;

  - d’assurer l’esthétique du placement des chemins et échelles de câbles, conduits, canalisations et boîtiers apparents ;

- de vérifier le bon fonctionnement de l’installation électrique et remédier aux dysfonctionnements éventuels :

  - de contrôler le fonctionnement des circuits électriques selon les schémas électriques

  - de mesurer ou de contrôler la présence de la tension attendue à chaque point de distribution

  - de décoder les informations des appareils de mesure et de contrôle

  - d’effectuer les mesures

  - d’identifier les dysfonctionnements

  - de remédier aux dysfonctionnements

- de ranger et nettoyer le poste de travail :

  - d’assurer l’entretien de base de l’outillage ;

  - de nettoyer le poste de travail ;

  - d’assurer le rangement de l’outillage ;

  - de nettoyer le matériel ;

  - de ranger et de trier le matériel restant ;

- de faire rapport du travail réalisé :

  - de réaliser les liaisons équipotentielles principales, d’annoter les schémas électriques en fonction des adaptations réalisées ;

  - de transmettre à son supérieur les annotations effectuées dans le cadre des schémas ;

- d’appliquer les prescriptions en matière de sécurité, d’hygiène, d’ergonomie, d’organisation du travail et de protection de l’environnement :

  - d’appliquer les impositions du Code du bien-être au travail (anciennement RGPT) spécifique à cette activité y compris celles du VCA ;

  - de faire un usage économique et écologique du matériel et des matériaux ;

  - d’appliquer la réglementation en matière de PEB dans le cadre du travail demandé ;

  - d’appliquer le planning convenu ;

  - d’appliquer le règlement général des installations électriques (RGIE) et/ou autres normes spécifiques d’application ;

  - d’appliquer les consignes de sécurité liées aux différentes tensions auxquelles l’installateur électricien peut être exposé (à l’exclusion de la haute tension qui nécessite une agréation spécifique) ;

  - d’appliquer les impositions de sécurité du permis de travail de sécurité ;

  - d’appliquer les règles ergonomiques de manutention ;

  - de trier et d’évacuer les déchets dans le respect des règlementations en vigueur et des règles de bonne pratique en matière de protection de l’environnement ;

  - d’utiliser les équipements de manutention ;

  - d’utiliser les équipements de protection collectifs (EPC) et individuels (EPI) spécifiques aux travaux réalisés ;

  - d’utiliser les équipements pour le travail en hauteur.

5.	CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Pour le cours de « Electricité : pratique professionnelle », il est recommandé de ne pas dépasser quatre étudiants par poste de travail.

6.	CHARGE(S) DE COURS

Un enseignant ou un expert.

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.

7.	HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

| 7.1. Dénomination des cours | Classement | Code U | Nombre de périodes |
| --- | --- | --- | --- |
| Electricité : pratique professionnelle | PP | C | 64 |
| 7.2. Part d’autonomie |  | P | 16 |
| Total des périodes |  |  | 80 |