# MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

### ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1

DOSSIER PEDAGOGIQUE

UNITE DE FORMATION

EQUIPEMENTS AUTOMATISES : MAINTENANCE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE : 21 80 10 U 21 D1 CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 205

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 14 septembre 2006

sur avis conforme de la Commission de concertation

EQUIPEMENTS AUTOMATISES : MAINTENANCE #### ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

- FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION

  - Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :

- concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale et culturelle ;

- répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-économiques et culturels.

  - Finalités particulières

Cette unité de formation vise à permettre à l’étudiant :

- d’établir une procédure de maintenance de machines et d’équipements automatisés et de l’appliquer ;

- de mettre en oeuvre une procédure logique de dépannage.

- CAPACITES PREALABLES REQUISES

  - Capacités

à partir d’une application proposée comprenant au moins deux machines tournantes accouplées (l’une motrice, l’autre génératrice) et des récepteurs statiques,

- identifier les différentes parties de cet ensemble ;

- expliquer le principe de fonctionnement de ces machines électriques ;

- réaliser le schéma de commande et de puissance de l’installation proposée ;

- raccorder ces machines en vue d’assurer leur fonctionnement correct ;

- mesurer les grandeurs électriques de courant, tension et puissance en utilisant correctement les différents appareils de contrôle.

  - Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité de formation « Electrotechnique », code : 21 70 08 U 21 D1, classée dans l’enseignement secondaire supérieur de transition.

- HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION

| 3.1. Dénomination des cours | Classement | Code U | Nombre de périodes |
| --- | --- | --- | --- |
| Traitement des problèmes techniques | CT | J | 48 |
| Travaux pratiques de maintenance électrotechnique | PP | C | 96 |
| 3.2. Part d’autonomie | XXXXXXXXX |  | 36 |
| Total des périodes |  |  | 180 |

- PROGRAMME

l'étudiant sera capable :

en respectant le R.G.I.E., le Code du bien-être au travail et/ou le R.G.P.T.,

## Traitement des problèmes techniques

à partir d'un cahier des charges comprenant des équipements et machines électriques,

- de lire et d’interpréter ce cahier des charges ;

- d’analyser des schémas électriques ;

- de choisir les composants et équipements conformément aux exigences du cahier des charges en consultant des schémathèques, des catalogues de composants et des sites Internet du domaine ;

à partir de situations de dysfonctionnement,

- d’établir une procédure logique de recherche de pannes ;

- de proposer la maintenance corrective ;

- de prévoir les opérations adéquates de maintenance préventive.

## Travaux pratiques de maintenance électrotechnique

- d'identifier les composants, équipements et machines électriques et/ou électroniques ;

- de réaliser des câblages et/ou de modifier des câblages existants ;

- de procéder méthodiquement au démontage et remontage d’équipements et de machines électriques ainsi que d’en assurer la maintenance ;

- de contrôler le fonctionnement des relais, contacteurs et capteurs ;

- de contrôler dans les différentes technologies :

- l’état des E/S des automates, séquenceurs,

- la transmission et la valeur des signaux transmis et à transmettre,

- la continuité entre éléments de transmission,

- la fonctionnalité individuelle des différents éléments,

- la fonctionnalité dans la séquence des différents éléments ;

- de contrôler la fonctionnalité des ensembles et des sous-ensembles ;

- de contrôler les connexions aux diverses formes d’énergie (électrique, hydraulique, pneumatique) ;

- de justifier l’utilité d’une maintenance préventive ;

- de calibrer les capteurs, relais de protection, seuils d’alarme ;

- de vérifier la conformité spatiale et le réglage mécanique des capteurs ;

- d’interpréter les abaques de données techniques fournies par les constructeurs en vue :

- de l’étalonnage,

- du réglage de la sensibilité et du paramétrage ;

- de déterminer et d’opérer les réglages selon :

- le cahier des charges,

- les instructions spécifiques (verbales ou écrites),

- les paramètres et consignes techniques ;

- de choisir la configuration : calibre des appareils de mesures, vitesse de transmission des signaux ;

- de paramétrer les différents appareils de mesures en fonction des applications électriques, électroniques, pneumatiques et hydrauliques ;

- d’estimer l’ordre de grandeur préalablement à la mesure ;

- de discerner les dysfonctionnements et d’y remédier ;

- d’élaborer un rapport permettant la mise à jour du dossier technique de l’équipement automatisé.

- CAPACITES TERMINALES

Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera capable :

à partir d'un dysfonctionnement d'un équipement automatisé,

en respectant le R.G.I.E., le Code du bien-être au travail et/ou le R.G.P.T.,

- de proposer une méthode logique de dépannage et les remèdes appropriés ;

- d’effectuer, en tout ou en partie, le dépannage en respectant les règles de sécurité ;

- de proposer les opérations adéquates de maintenance préventive ;

- d’élaborer un rapport permettant la mise à jour du dossier technique de l’équipement automatisé.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

- l’efficacité de la méthode,

- la rapidité de dépannage,

- la pertinence des solutions proposées.

- CHARGE(S) DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant.

- CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

En travaux pratiques de maintenance électrotechnique, il est recommandé de ne pas dépasser 2 étudiants par poste de travail.