# MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

### ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1

DOSSIER PEDAGOGIQUE

UNITE DE FORMATION

ASSERVISSEMENT

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE : 22 43 09 U 21 D1 CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 205

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 14 septembre 2006

sur avis conforme de la Commission de concertation

ASSERVISSEMENT #### ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

- FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION

  - Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :

- concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale et culturelle ;

- répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-économiques et culturels.

  - Finalités particulières

Cette unité de formation vise à permettre à l’étudiant :

- d’aborder les notions théoriques nécessaires pour une bonne application des lois et phénomènes rencontrés en régulation ;

- d’utiliser les appareils de contrôle et d’interpréter les résultats ;

- d’identifier et d’expliquer le fonctionnement des composants et dispositifs rencontrés dans les équipements de régulation.

- CAPACITES PREALABLES REQUISES

  - Capacités

A partir d’une application proposée comprenant au moins deux machines tournantes accouplées (l’une motrice, l’autre génératrice) et des récepteurs statiques,

- identifier les différentes parties de cet ensemble ;

- expliquer le principe de fonctionnement de ces machines électriques ;

- réaliser le schéma de commande et de puissance de l’installation proposée ;

- raccorder ces machines en vue d’assurer leur fonctionnement correct ;

- mesurer les grandeurs électriques de courant, tension et puissance en utilisant correctement les différents appareils de contrôle.

  - Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité de formation « Electrotechnique », code : 21 70 08 U 21 D1, classée dans l’enseignement secondaire supérieur de transition.

- HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION

| 3.1. Dénomination des cours | Classement | Code U | Nombre de périodes |
| --- | --- | --- | --- |
| Asservissement | CT | J | 48 |
| Laboratoire de régulation | CT | E | 48 |
| 3.2. Part d’autonomie | XXXXXXXXX |  | 24 |
| Total des périodes |  |  | 120 |

- PROGRAMME

L'étudiant sera capable :

en respectant le R.G.I.E., le Code du bien-être au travail et/ou le R.G.P.T.,

## Asservissement

- d'expliquer le principe de fonctionnement des dispositifs de régulation :

- boucle ouverte et boucle fermée,

- notions de consigne, mesure, grandeur réglée, grandeur réglante, …;

- d’identifier les différents éléments d’une boucle de régulation, de déterminer l’influence de chacun ;

- d'identifier les composants, d’en expliquer le rôle et le principe physique, de mesurer et d'analyser les grandeurs d'entrée et de sortie :

- de capteurs et transmetteurs : de pression, de température, de position,

- de cellules et détecteurs,

- de jauges de contrainte,

- de générateurs d’impulsions,

- d’amplificateurs opérationnels (fonctionnement en sommateur, soustracteur, comparateur) ;

- de respecter les symboles et unités normalisés.

## Laboratoire de régulation

- de vérifier le bon fonctionnement des composants de base (capteurs,…) ;

- de réaliser et vérifier le fonctionnement de boucles de régulations simples, tels que :

- systèmes thermiques (régulation de température) ;

- systèmes hydrauliques (principe de la vanne proportionnelle et servo-valve, régulation de niveau…) ;

- moteurs électriques (régulation de vitesse, de tension, de courant à partir de schémas blocs de variateurs) ;

- d’utiliser l’environnement informatique pour exploiter les logiciels spécialisés.

- CAPACITES TERMINALES

Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera capable :

à partir d'un cahier de charges et/ou d’une application simple de régulation :

- d’expliquer le fonctionnement de l'ensemble et le rôle qu'y joue chaque élément simple ;

- de mettre en œuvre, en tout ou en partie, l'application en respectant le R.G.I.E., le Code du bien-être au travail et/ou le R.G.P.T.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

- la pertinence et la justification de ses choix,

- l’utilisation du vocabulaire technique adéquat.

- CHARGE(S) DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant.

- CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

En laboratoire de régulation, il est recommandé de ne pas dépasser 2 étudiants par poste de travail.