MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

## ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE REGIME 1

DOSSIER PEDAGOGIQUE

UNITE DE FORMATION

OUVRIER MACON : MACONNERIE ORDINAIRE AVEC FERMETURE DE BAIES

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

CODE : 33 10 12 U11 D1

CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 301

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 20 août 2003

sur avis conforme de la Commission de concertation

OUVRIER MACON : MACONNERIE ORDINAIRE AVEC FERMETURE DE BAIES enseignement secondaire INFERIEUR DE TRANSITION

- FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION

  - Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :

- concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

- répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-économiques et culturels.

  - Finalités particulières

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant, dans le respect des mesures de sécurité et d’hygiène, en utilisant les moyens de protection individuels et collectifs spécifiques :

- de choisir le matériel et le mode de découpe des briques et des blocs ;

- de tracer l’ouverture d’une baie et d’en assurer la fermeture ;

- de mettre en place des barrières d'étanchéité contre l'humidité ;

- de placer des matériaux d’isolation ;

- de lire et d’interpréter des plans d’architecture simples.

- CAPACITES PREALABLES REQUISES

  - Capacités

- L’étudiant sera capable :

- en pratique de base de la maçonnerie,

pour une situation concrète de la spécialité,

au départ de consignes reçues et d’un plan mis à sa disposition,

dans le respect de l’environnement, des règles de sécurité et d’hygiène,

- de décrire un appareillage et sa mise en œuvre ;

- d’identifier et de déterminer correctement les matériaux et les produits à mettre en œuvre ;

- de réaliser l’ouvrage en utilisant les outils adéquats et en respectant l’appareillage imposé ;

- en dessin technique de construction,

à partir d’un élément simple de construction,

- de réaliser un croquis à main levée ;

- de dessiner les trois vues suivant la méthode européenne en appliquant les normes du dessin (traits, disposition des vues et cotation) ;

- de calculer des surfaces, des volumes et des proportions.

  - Titres pouvant en tenir lieu

Attestations de réussite des unités de formation « OUVRIER MACON : PRATIQUE DE BASE DE LA MACONNERIE » et « DESSIN TECHNIQUE DE CONSTRUCTION» de l’enseignement secondaire inférieur de transition.

- HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION

| 3.1. Dénomination des cours | Classement | Code U | Nombre de périodes |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratoire de technologie et connaissance des matériaux | CT | S | 48 |
| Laboratoire de lecture de plans | CT | ### S | 16 |
| Travaux pratiques de maçonnerie : fermeture de baies | PP | C | 320 |
| 3.2. Part d’autonomie |  | P | 96 |
| Total des périodes |  |  | 480 |

- PROGRAMME

  - Laboratoire de technologie et connaissance des matériaux

L’étudiant sera capable :

- de citer les mesures de sécurité et d’hygiène relatives à l’outillage et aux matériels utilisés ;

à propos des fondations,

- de différencier les systèmes de fondation ;

- de citer les caractéristiques des différents systèmes de fondation ;

à propos des baies extérieures et intérieures,

- de citer les différentes parties qui composent une baie (piédroits, jambages, …)

- d’identifier les problèmes pratiques posés par les ouvertures de portes et fenêtres avec ou sans volet mécanique, dans les murs extérieurs et intérieurs, en fonction :

- de l’isolation,

- du système de fermeture de la baie (linteau, arrière-linteau, battées, …),

- de la pose des menuiseries,

- des seuils et appuis ;

à propos des matériaux d’étanchéité et d’isolation,

- de citer les types usuels d’isolation et leurs formes commerciales ;

- de décrire le rôle et l’importance de l’isolation thermique et acoustique ;

- d’énumérer les produits courants d’étanchéité et leurs formes commerciales ;

- de citer leurs propriétés principales ;

- d’expliquer l’utilisation et la pose :

- des barrières d’étanchéité,

- des différents matériaux isolants ;

à propos d’un coffrage et d’un ferraillage simples,

- de caractériser l’outillage et le matériel à utiliser ;

- d’utiliser les termes techniques appropriés ;

à propos du béton,

- de caractériser les matériaux entrant dans la réalisation du béton ;

- de différencier les ciments en fonction de leur appellation, de leurs propriétés et de leur utilisation ;

- de citer les agrégats couramment utilisés dans la construction ;

- de préciser les qualités exigées des agrégats pour béton armé ;

- de citer le dosage d’un béton pour béton armé et pour béton de fondation ;

- d’énumérer les opérations de bétonnage.

  - Laboratoire de lecture de plans

- L’étudiant sera capable :

à partir d’une situation concrète de la spécialité,

- de différencier les signes conventionnels d’un plan d’architecture simple ;

- d’identifier, de différencier et de localiser les matériaux en fonction de leur représentation conventionnelle ;

- de lire des cotes et de rechercher par le calcul une dimension au départ de l’échelle ;

- de déterminer les niveaux des différents éléments d’une construction à partir de niveaux de référence.

- 4.3. Travaux pratiques de maçonnerie : fermetures de baies

L’étudiant sera capable :

à partir d’une situation concrète de la spécialité,

dans le respect des mesures de sécurité, d’hygiène et de salubrité conformes au Code du Bien Etre du Travail (RGPT),

en utilisant les moyens de protection individuels et collectifs spécifiques,

en étant conscient des conditions ergonomiques du travail,

en tenant compte des règles médicales préconisées et en veillant à informer un supérieur de toute situation dangereuse potentielle,

à propos de la sécurité sur le chantier,

- d’assurer, selon la procédure de sécurité, le placement et le retrait des coffrages de linteaux de baie de faible portée ;

- de choisir le matériel et l'équipement adéquats ;

- d’utiliser les divers éléments de protection collective, de les monter, démonter, stocker de manière correcte (garde-corps, plinthes, …) et d’en assurer la stabilité (échafaudage, cadre, …) ;

à propos des fondations,

- de participer à l’exécution des fondations superficielles ;

à propos de l’exécution des maçonneries,

- de préparer et d’organiser son poste de travail ;

- de monter et de démonter correctement un échafaudage ;

- de choisir le matériel et le mode de découpe appropriés des briques et des blocs ;

- d’assurer, lors de l’implantation des ouvrages, les compassages horizontaux et verticaux en fonction des matériaux et du plan ainsi que le repérage des niveaux ;

- de réaliser des maçonneries en élévation, en murs mixtes et creux ;

- d’identifier et de placer les fixations des maçonneries en élévation suivant les consignes ou documentation reçues ;

- de poser dans un mur creux les éléments d’un appui de fenêtre et un seuil de porte en matériaux pierreux naturels ;

- de tracer l'ouverture de la baie en adéquation avec les mesures et/ou l'appareillage ;

- d’exécuter une fermeture supérieure de baie, en élément préfabriqué, dans un mur creux ;

- d’exécuter une fermeture supérieure de baie, avec assise de champ, dans un mur creux ;

- de manipuler les produits en respectant les notices techniques et d’utiliser l'outillage adéquat (mélangeur, malaxeur, …) ;

- de placer les blochets de fixation et de poser les crochets et armatures métalliques de liaison ;

- d’aménager les abords extérieurs ;

à propos du jointoyage et du rejointoyage,

- de réaliser les différents types de joints à base de liants, en utilisant l'outillage et le matériel adéquats ;

à propos des éléments préfabriqués,

- de fixer dans la maçonnerie des encadrements de portes et fenêtres (des seuils de porte et de fenêtre, des linteaux, …) ;

- de vérifier et de préparer la surface de pose ;

- d’assurer la stabilité et la protection des éléments ;

- de mettre en œuvre, manuellement, avec soin et précaution, selon les prescriptions d’isolation générale, des petits éléments de construction préfabriqués ;

- de fixer et de régler les éléments correctement en contrôlant la conformité de l’exécution en référence aux prescriptions du constructeur ;

- de poser des linteaux préfabriqués en respectant les niveaux, l'alignement et le sens de pose.

- CAPACITES TERMINALES

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

pour une situation concrète de la spécialité,

au départ de consignes reçues et d’un plan mis à sa disposition,

dans le respect de l’environnement, des règles de sécurité et d’hygiène,

- d’identifier sur un plan les matériaux en fonction de leur représentation conventionnelle ;

- de décrire les propriétés des matériaux et produits utilisés ;

- de réaliser l’ouvrage en respectant les règles de sécurité et d’hygiène ;

- d’assurer un placement adéquat des éléments d’étanchéité et des matériaux d’isolation thermique et acoustique.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

- le respect du temps alloué,

- la qualité du travail effectué,

- l’organisation rationnelle du poste de travail.

- CHARGE DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert.

L’expert devra justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine de la maçonnerie.

- CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Il est recommandé de ne pas mettre plus de deux étudiants par poste de travail.