MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

DOSSIER PEDAGOGIQUE

UNITE D’ENSEIGNEMENT

TECHNIQUES SPECIALES EN SANITAIRE ET CHAUFFAGE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE: 34 21 07 U21 D1

CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 302

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

- Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 2009,

sur avis conforme de la Commission de concertation

TECHNIQUES SPECIALES EN SANITAIRE ET CHAUFFAGE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

1.	FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1.	Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :

- concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

- répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-économiques et culturels.

1.2.	Finalités particulières

Cette unité de formation vise à permettre à l‘étudiant, dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène, pour des installations spécifiques (piscine, lutte contre l’incendie, groupe hydrophobe, distribution de l’eau, traitement de l’eau, ventilation mécanique) :

- de décrire et d’identifier le matériel utilisé ;

- d’expliquer le fonctionnement.

2.	CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités

en électricité appliquée au chauffage,

# représenter le schéma de principe d’une installation de chauffage de base, comprenant un thermostat d’ambiance, un brûleur équipé et un circulateur ;

# expliquer l’utilité des différents composants ;

# expliquer le fonctionnement de l’installation.

en dessin technique,

# lire et interpréter un plan ;

# réaliser un croquis simple à main levée.

en  sanitaire,

# décrire, énoncer le principe de fonctionnement et justifier le choix d’appareils sanitaires et de traitement des eaux usées.

2.2. Titre pouvant en tenir lieu

Attestations de réussite des UF « Electricité appliquée au chauffage » - code 34 22 06 U21 D1 , « Bases de dessin technique » - code  32 61 02 U21 D2, et « Travaux pratiques en sanitaire » - code 34 12 03 U21 D1

3.  ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, à partir de plans et/ou de schémas et/ou de consignes pour deux ou trois installations spécifiques en sanitaire et chauffage,  l’étudiant sera capable :

- d’identifier le matériel et les matériaux spécifiques ;

- de décrire l’installation et d’en expliquer le fonctionnement ;

- d’expliquer la procédure de montage spécifique de celle-ci.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

- la pertinence du vocabulaire technique utilisé,

- la clarté de la description,

- l’utilisation correcte des références normatives.

4. PROGRAMME

Pour chacune des installations spécifiques décrites ci-dessous, l'étudiant sera capable :

- de lire les plans et les consignes fournies ;

- de transposer une partie du plan sous forme de croquis en vue de préparer sa réalisation ;

- d’identifier le matériel et les matériaux spécifiques ;

- d’expliquer la procédure spécifique d’installation pour assurer un montage correct.

En plus des compétences génériques décrites ci-dessus, il devra être capable :

- pour les installations de lutte contre l’incendie :

- de connaître les normes en vigueur pour la peinture des conduites ;

- pour le montage de canalisations pour des fluides spécifiques comme l’air comprimé, l’azote, … :

- d’expliciter les risques ;

- d’identifier les pictogrammes ;

- d’identifier ce qui est de son domaine de compétence ;

- de connaître les normes en vigueur pour la peinture des conduites.

- pour les piscines :

- d’expliciter la fonctionnalité des différents éléments des équipements.

- pour le montage des appareils de traitement de l’eau :

- d’expliciter le réglage correct d’un appareil d’adoucissement de l’eau dans une installation existante.

- pour le montage d’une ventilation mécanique contrôlée des locaux :

- d’expliciter brièvement le principe.

- pour le montage de canalisations pour ventilo-convecteur :

- d’expliciter brièvement le principe.

- pour les installations équipées d’un groupe hydrophore :

- d’expliciter brièvement le principe.

5.  CHARGE(S) DE COURS

Un enseignant ou un expert.

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique.

7.  Constitution des groupes ou regroupement

Sans objet

7.  HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

| 7.1. Dénomination des cours | Classement du cours | Code U | Nombre de périodes |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologie : techniques spéciales | CT | J | 80 |
| 7.2. Part d’autonomie |  | P | 20 |
| Total des périodes |  |  | 100 |